ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА

| Параметр | Возможные варианты | Требование |
| --- | --- | --- |
| Маркировка щита согласно проекта, схемы | ВРУ, ЩО, ЩР, ЩРС, ЩО, КСО, АВР другая: |  |
| Габаритные размеры, ВхШхГ |  |  |
| Тип щита | Однодверный/ двухдверный по горизонтали/ двухдверный по вертикали. |  |
|  | Навесной/Напольный/Встраиваемый |  |
| Степень защиты | IP 31, IP 40, IP 54, IP 65, взрывозащита |  |
| Ввод кабельных линий | Снизу/ сверху |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 0.4 кВ/ 6 кВ / 10 кВ |  |
| Номинальная мощность, кВт |  |  |
| Тип и ном. ток вводного коммутационного аппарата | Рубильник ВР 32, Рубильник РЕ (РПС), Автомат ВА, Разъединитель , Выключатель ВНА |  |
| Тип подключения щита | Кабельный, шинный |  |
| Тип устанавливаемого оборудования, производитель | Модульная, силовая автоматика КЭАЗ |  |
|  | Модульная, силовая автоматика EKF |  |
|  | Модульная, силовая автоматика АВВ |  |
|  | Другой вид автоматики |  |
| Приборы учета, характеристики | Счетчик Меркурий, Нева, Энергомера, другой |  |
|  | Трансформаторы тока, кл. точности |  |
| Приборы контроля, характеристики | Амперметр, вольтметр |  |
| Ошиновка | Медь / Алюминий |  |
| Характер нагрузки | Какое оборудование работает в сети, перечислить |  |
| Необходим монтаж на объекте | Да/Нет |  |

*Для более полного и точного расчета необходимо приложить схему электрическую принципиальную.

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |