K

Опросный лист на изготовление КТП

нужное подчеркнуть либо обвести

| Структура условного обозначения |  | Х КТП/ ХХ – Х/Х/0,4 кВ ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип КТП |  | Столбовая на одном или двух столбах (КТП/С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мачтовая на пасынках (КТП/М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Киосковая (КТП/Т) блочно-модульная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Киосковая (КТП/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контейнерная (КТП/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тупиковая одноблочная мощностью до 250кВА (2КТП/Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тупиковая двух или трехблочная (КТП/Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проходная двух или трехблочная (КТП/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тупиковая, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП/ТБУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проходная, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП/ПБУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов |  | один два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  | ТМ ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА |  | 25 |  | 40 |  |  | 63 |  |  |  | 100 |  |  | 160 |  |  | 250 |  | 400 |  |  | 630 |  |  | 1000 |  |  | 1600 |  |
| Схема и группа соединений силового трансформатора |  | У /У Д/У |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение КТП |  | проходная тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ |  | 6 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН |  | ВНА 17 РВЗ ВВ/TEL (вакуумный выключатель) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование по стороне ВН |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет по стороне ВН |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение вводов РУВН |  | воздух кабель воздух-кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение выводов РУНН |  | воздух кабель воздух-кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР РЕ ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнение | стационарный выкатной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | каталожный № авт.выкл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН |  | ПКТ |  |  | РПС |  |  | ВА |  | RBK |  |  | ARS |  |  | импортные выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OEZ |  |  | moeller |  |  | ABB |  | legrand |  |  | schneider |  |  |
| Токи фидеров, А |  | 25 | 31,5 |  |  | 40 |  |  | 63 |  |  | 80 |  | 100 | 125 |  |  | 160 |  | 200 | 250 |  | 320 |  | 400 | 630 |  |  | 1000 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 |  | активный реактивный актив-реактив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ 6803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 на уличное освещ. |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ 6803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии на отходящих линиях |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (по умолч. ЦЭ 6803) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие РЛНД |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников |  | РВН РВО ОПН нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие коридора обслуживания |  | по РУВН по РУНН нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля напряжения и тока |  | на вводе ВН на вводе НН на отходящ. линиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования:____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |