ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОНДЕНСАТОРНУЮ УСТАНОВКУ

| Параметры установки |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Возможные варианты | Требование |
| Марка установки (как указано в проекте либо другой документации) | КРМ, УКРМ, АУКРМ, КРМФ, УКЛ 56 другая: |  |
| Номинальное напряжение, кв | 0.4кВ/6,3 кВ / 6,6 кВ / 10,5 кВ |  |
| Номинальная мощность, квар |  |  |
| Тип регулирования | Все ступени автоматические |  |
|  | Автоматические + фиксированные ступени |  |
|  | Все фиксированные (неавтоматические) ступени |  |
| Мощность фиксированной (нерегулируемой) части, (при необходимости) |  |  |
| Мощность автоматической части |  |  |
| Шаг регулировки автоматической части, квар |  |  |
| Расположение вводной ячейки | Слева / справа |  |
| Вид ввода | Верхний / нижний/ боковой |  |
| Тип ввода | Кабельный / шинный |  |
| Вводной аппарат | Разъединитель / Вакуумный выключатель |  |
| Ошиновка | Медь / Алюминий |  |
| Характер нагрузки | Какое оборудование работает в сети, опишите подробно |  |
| Характер регулирования | по tg (φ) / по напряжению |  |
| Защита конденсаторов от перегрузки гармониками | Есть/нет |  |
| Необходимость защиты конденсаторов фильтрами гармоник | Нет Да, фильтры с расстройкой на 134 Гц Да, фильтры с расстройкой на 189 Гц Да, фильтры с расстройкой на 210 Гц |  |
| Степень защиты | IP 21 / IP 54, другая |  |
| Климат. исполнение и кат. разм. | У1 / УХЛ4.2 |  |
|  | ХЛ1 в утепленном контейнере |  |
|  | ХЛ1 в неутепленном малогабаритном контейнере |  |
| Регион, в котором планируется применение установки | Не обязательное |  |
| Цвет по RAL |  |  |
| Ограничения по габаритам | Есть/нет | Глубина, мм |
|  |  | Длина, мм |
|  |  | Высота, мм |
|  |  | Особый вариант компоновки: |

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |